|  |
| --- |
| **LABORATUVARLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ / LABORATORIES COORDINATORSHIP** |
| **LABORATUVAR PROJE KULLANIM İZİN FORMU/ LABORATORY PROJECT USE PERMISSION** **FORM** |
| **Laboratuvar Adı / Lab. No (Laboratory Name / Lab. No) :** |
| **Laboratuvara Giriş Tarihi-Saati (Laboratory Entry Date and Time):**  |
| **Laboratuvardan Çıkış Tarihi-Saati (Leaving Laboratory Date-Time):** |
| **Çalışma konusu:** | **Uygulama Dersi &** **Application Lesson** | **Ders kodu& Lesson Code :**  |
| **Tez Projesi&** **Thesis Project** | **Danışmanın Ünvanı / Adı/Soyadı:****Advisor's Title / Name-Surname :** |
| **BAP Projesi&Scientific Research Project** | **Proje Kodu:** **Project Code:** |
| **TÜBİTAK Projesi****TUBITAK Project** | **Proje Kodu:****Project Code:** |
| **Diğer / Proje Konusu****Other / Project Topic** | **Açıklama:****Explanation:** |
| **Kontrol Listesi& Control List** |  **😊 Evet / Yes** | **🙁 Hayır / No**  |
| 1. Çalışma esnasında kullanılan bütün cihazların elektrik bağlantıları kesildi. Not:(Buzdolapları ve derin dondurucular hariç)Electrical connections of all devices used during the operation were cut.Note: (except refrigerators and freezers) |  | **Açıklama:****Explanation:** | **Alınan Önlem:****Action Taken:** |
| 2. Su tesisatları kontrol edildi. Su bağlantılarının kapalı olduğundan emin olundu.Plumbing has been checked. Make sure that the water connections are closed. |  |  |  |
| 3. Su banyoları kapatıldı.Water baths were shut down. |  |  |  |
| 4. Evaparatorun elektrik ve su bağlantısı kapatıldı.The evaporator's electricity and water connection has been shut down. |  |  |  |
| 5. Buzdolaplarının ve derin dondurucuların çalışır vaziyette olduğundan emin olundu.It has been ensured that the refrigerators and freezers are working. |  |  |  |
| 6. Otoklav cihazının kapalı durumda olduğundan emin olundu. It was ensured that the autoclave device is turned off. |  |  |  |
| 7. Çeker ocakların kapalı durumda olunduğundan emin olundu.Make sure that the fume cupboards are closed. |  |  |  |
| 8. Steril kabinlerinin kapalı durumda olduğundan emin olundu.It was ensured that the sterile cabinets were closed. |  |  |  |
| 9. Saf su cihazının elektrik ve su bağlantılarının kapalı vaziyette olduğundan emin olundu.It has been ensured that the electricity and water connections of the pure water device are closed. |  |  |  |
| 10. Protein tayin cihazının kapalı olduğundan emin olundu.Make sure that the protein analyzer is turned off. |  |  |  |
| 11. Atık yönetim prosedürü uygulandıWaste management procedure implemented. |  |  |  |
| 12. Camlar kapatıldı.The windows were closed. |  |  |  |
| 13. Işıklar kapatıldıLights turned off |  |  |  |

**Çalışma esnasında herhangi bir risk tespit ettiniz mi?**
**Did you detect any risk during the study?**

|  |  |
| --- | --- |
|  **😊 Evet / Yes** | **🙁 Hayır/No** |
| **Alınan Önlem:****Action Taken:****Öneri:** **Proposal:** |  |

 **Tarih/ Date : İmza /Signature :**

 **Adı/Soyad ( Name-Surname) :**