**T.C.**

**İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**

**Laboratuvar Koordinatörlüğü**

***(Laboratories Coordinatorship)***

**Laboratuvar Proje Kullanım İzin Formu**

***(Laboratory Project Use Permission Form)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Laboratuvar Adı / Lab. No.** *(Laboratory Name / Lab. No)* | **:** |  |
| **Laboratuvar Giriş Tarihi-Saati** *(Laboratory Entry Date and Time)* | **:** |  |
| **Laboratuvar Çıkış Tarihi-Saati** *(Leaving Laboratory Date-time)* | **:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Çalışma Konusu** | Uygulama Dersi  *(Application Lesson)* | Ders Kodu  *(Lesson Code)* |  |
| Tez Projesi  *(Thesis Project)* | Danışman Ünvanı / Adı-Soyadı  *(Advisor Title / Name- Surname)* |  |
| BAP Projesi  *(Scientific Research Project)* | Proje Kodu  *(Project Code)* |  |
| TÜBİTAK Projesi  *(TUBITAK Project)* | Proje Kodu  *(Project Code)* |  |
| Diğer / Proje Konusu  *(Other / Project Topic)* | Açıklama  *(Explanation)* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrol Listesi**  *(Control List)* | | | | |
|  | | **Evet** | **Hayır** | | |
| **Açıklama**  *(Explanation)* | **Alınan Önlem**  *(Action Taken)* | |
| **1** | Çalışma esnasında kullanılan bütün cihazların elektrik bağlantıları kesildi.  (Not:Buzdolapları ve derin dondurucular hariç)  *(Electrical connections of all devices used during the operation were cut.*  *Note: except refrigerators and freezers)* |  |  |  | |
| **2** | Su tesisatları kontrol edildi. Su bağlantılarının kapalı olduğundan emin olundu.  *(Plumbing has been checked. Make sure that the water connections are closed.)* |  |  |  | |
| **3** | Su banyoları kapatıldı.  *(Water baths were shut down.)* |  |  |  | |
| **4** | Evaparatorun elektrik ve su bağlantısı kapatıldı.  *(The evaporator's electricity and water connection has been shut down.)* |  |  |  | |
| **5** | Buzdolaplarının ve derin dondurucuların çalışır vaziyette olduğundan emin olundu.  *(It has been ensured that the refrigerators and freezers are working.)* |  |  |  | |
| **6** | Otoklav cihazının kapalı durumda olduğundan emin olundu.  *(It was ensured that the autoclave device is turned off.)* |  |  |  | |
| **7** | Çeker ocakların kapalı durumda olunduğundan emin olundu.  *(Make sure that the fume cupboards are closed.)* |  |  |  | |
| **8** | Steril kabinlerinin kapalı durumda olduğundan emin olundu.  *(It was ensured that the sterile cabinets were closed.)* |  |  |  | |
| **9** | Saf su cihazının elektrik ve su bağlantılarının kapalı vaziyette olduğundan emin olundu.  *(It has been ensured that the electricity and water connections of the pure water device are closed.)* |  |  |  | |
| **10** | Protein tayin cihazının kapalı olduğundan emin olundu.  *(Make sure that the protein analyzer is turned off.)* |  |  |  | |
| **11** | Atık yönetim prosedürü uygulandı.  *(Waste management procedure implemented.)* |  |  |  | |
| **12** | Camlar kapatıldı.  *(The windows were closed.)* |  |  |  | |
| **13** | Işıklar kapatıldı. *(Lights turned off.)* |  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Çalışma esnasında herhangi bir risk tespit ettiniz mi?  Did you detect any risk during the study?*** | | | |
| Evet / *Yes* | | | Hayır / *No* |
| **Alınan Önlem**  *(Action Taken)* | **:** |  | |
| **Öneri**  *(Proposal)* | **:** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarih /** *Date* | **:** |  |
| **Adı Soyadı /** *Name Surname* | **:** |  |
| **İmza /** *Signature* | **:** |  |